公开招标文件

项目编号：CZYY-GK-2025002

项目名称：横山桥镇二期停车场道闸、监控等智能化设备采购项目

采 购 人：常州壹贝服务有限公司

采购代理机构：常州阳宇工程管理有限公司

常州阳宇工程管理有限公司

二〇二五年十月

目  录

招标公告	3

第一章  总    则	6

第二章  采购项目及技术要求	13

第三章  合同主要条款	45

第四章  评标细则	52

第五章  投标文件的组成	54

第六章  附    件	55

横山桥镇二期停车场道闸、监控等智能化设备采购项目

招标公告

项目概况

横山桥镇二期停车场道闸、监控等智能化设备采购项目的潜在投标人应在常州阳宇工程管理有限公司获取招标文件，并于2025年10月30日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：CZYY-GK-2025002

2.项目名称：横山桥镇二期停车场道闸、监控等智能化设备采购项目

3.预算金额：人民币41万元

4.最高限价（如有）：人民币36.9万元

5.采购需求：具体实施内容详见采购清单，包括但不限于监控系统、道闸、停车场收费系统等设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务等，设备接入科维的停车场运营收费管理系统，由此产生的相关费用都有中标单位承担，采购人不承担任何费用。

6.合同履行期限：合同签订后30个日历日内完成合同范围内所有设备的制作、供货并安装调试完成。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不属于政府采购范围，不适用政府采购相关法律法规和规范性文件等。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2025年10月10日至10月15日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：常州阳宇工程管理有限公司（常州市天宁区未来智慧城智核广场3号楼9楼）

3.方式：现场领购，供应商需提供资料（加盖公章）

①.领购申请表（原件，格式详见招标公告附件）；

②.有效企业营业执照（复印件）；

资料齐全的由代理机构发放采购文件。

4.售价：人民币伍佰元整

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年10月30日14点00分（北京时间）

地点：常州市武进区横山桥镇公共资源交易管理站开标室（行政服务中心2号楼二楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.现场踏勘及标前答疑

（1）投标人自行踏勘现场。

（2）标前答疑

投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年10月16日17点00分（北京时间）前以书面形式递交至常州阳宇工程管理有限公司。

2.招标文件售后不退。投标人提交的投标文件概不退还。一经领购，投标人不得更改单位名称。

3.公告发布媒体：常州阳宇工程管理有限公司网站

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：常州壹贝服务有限公司

地 址：武进区西庵中心路

联系方式：周先生，13584305381

2.采购代理机构信息

名    称：常州阳宇工程管理有限公司

地　　址：常州市天宁区未来智慧城智核广场3号楼9楼

联系方式：0519-88836899

3.项目联系方式

项目联系人：陆佩瑶

电话：13775037052

附件一：

领购申请表

项目编号：

供应商全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与 项目的领购工作。我公司承诺针对本项目的答疑补充相关文件都及时关注，自行获取，并不以此为理由提出质疑。 法定代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名： 身份证号码：

移动电话： 固定电话：

电子邮箱：

注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需在领购时现场填写。

报名时间： 年 月 日 时 分

被授权人签字：

注：投标单位应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

第一章    总     则

1.适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标代理机构或招标人对上述费用不负任何责任。

4.招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的更正内容均为招标文件的组成部分。

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

5.招标文件的补充、澄清、更正

5.1 代理机构向投标人提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使投标人利用的资料。代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.2 投标人提出的与投标有关的任何问题须在收到招标文件后，按规定时间以书面形式提交至招标代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。由于投标人所留联系方式不准确而导致招标代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。

5.3 招标人及代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或更正。

5.4 招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

5.5 所有有关招标文件的补充、澄清、更正将在原公告媒体上予以公告。上述内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，由投标人自行关注并获取。

6.投标人的义务

6.1 投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目的内容。

6.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

6.3 投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

6.4 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、公众利益或者他人的合法权益。

7.投标报价

7.1 本项目投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所有货物以及为完成该项目所涉及到的一切其他相关费用，招标人不再支付其他任何费用。

7.2 投标报价方式

7.2.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整填写开标一览表。开标一览表中的报价应与分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

每项货物只能有一个投标报价，招标人不接受具有附加条件的报价，含有附加条件的报价视为无效投标。

投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

7.2.2 报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

7.2.3 投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。

8.投标文件的组成

详见第五章《投标文件的组成》。

9.投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

9.1 投标保证金是投标文件的一个组成部分，投标人须按规定从投标人账户缴纳。在开标时，未按要求缴纳保证金的投标无效。

9.2 未中标人的保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

9.3 中标人的投标保证金将在其合同签约完毕（合同须由代理机构备案）后五个工作日内退还。

9.4 投标人出现下列情况之一的，取消其中标资格，并没收其投标保证金：

9.4.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

9.4.2 中标人未能在招标文件规定的期限提交履约担保；

9.4.3 中标人无正当理由拒绝签订合同或者由于投标人的原因导致中标无效的；

9.4.4 投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

9.4.5 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标人合法权益的；

9.4.6 法律法规认定的其他情形。

10.投标文件的制作

10.l投标人应提交投标文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“U盘”（U盘中须包括投标文件正本全套签字盖章PDF版及WORD版，并在U盘上标明投标人名称）。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.2 投标文件正本、副本必须全部是打印件。投标人应按照要求签字、盖章。

10.3 投标文件应无涂改和行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章，并由法定代表人或代理人签字或盖章，否则修改无效。

10.4投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效投标。

11.投标文件的有效期

投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.投标文件的密封

投标文件（正本和副本）须装订成册并加以密封，U盘应当单独密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、投标人名称并加盖投标人公章。如果投标人未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构予以拒绝，并退回给投标人。

13.投标文件递交截止时间及地点

投标人应在规定的截止日期和时间之前将投标文件递交至招标公告中注明的地点，凡逾期送达的投标文件将不予接收。

投标人在递交投标文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其投标文件。

资格审查和评分要求的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料需在开标现场及时提交。

14.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和提交，并应在封袋上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

15.开标

15.1 代理机构按招标公告中规定的时间、地点主持开标活动。

15.2 投标人参加开标会的应由法定代表人或委托代理人准时参加，并签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

15.3 开标时，由投标人或者其推选的代表查验投标文件的密封情况；确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

15.4 招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都予以拆封。按照规定同意撤回的投标将不予开封。代理机构对开标过程予以记录并存档备查。各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

16.评标委员会

评标由评标委员会负责，评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准独立进行评审。

17.评审内容的保密

17.1 开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。

17.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

18.对投标文件的审查

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

18.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定对投标文件中的资格证明文件进行审查。

18.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会三分之二及以上成员的认定。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

18.3 投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

18.3.1 投标人未通过领购申请或者投标人名称与领购信息发生实质性改变的；

18.3.2 未按招标文件要求缴纳投标保证金的（本项目无需缴纳投标保证金）；

18.3.3 投标文件提交时未按规定密封、盖章的，电子文档未按要求提供的；

18.3.4 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（查询渠道“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）网站的相关主体信用记录）；

18.3.5 未按招标文件要求提供法定代表人资格证明书或授权委托书的、无投标人公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；

18.3.6 投标人不符合招标文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

18.3.7 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认的 ；

18.3.8 投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

18.3.9 投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；

18.3.10 投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

18.3.11 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

18.3.12 逾期送达的投标文件；

18.3.13 投标人的投标报价超出采购预算或者最高限价的；

18.3.14 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的,或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的；

18.3.15 未按要求提供带“*”项材料或者带“*”项内容未盖公章的；

18.3.16 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

18.3.17 招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况；

18.3.18 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

18.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

18.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

18.4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

18.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

18.4.5 不同投标人的投标文件相互混装；

19.投标的澄清

19.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

19.2.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

19.2.2 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

19.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

19.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。存在缺项漏项或者数量不符合招标文件要求的作为无效投标文件处理；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.3 投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

19.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

20. 出现下列情形之一的，将予以废标

20.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

20.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

20.4 因重大变故，采购任务取消的。

21.评审、定标方法

21.1 本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。

21.2 招标人授权评标委员会直接确定中标人。

22.中标结果及公示

代理机构将中标结果在原公告媒体上予以公告。公告期限为1个日历日。

23.中标通知书

23.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

23.2 中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。

23.3 代理机构及招标人对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

24.代理机构服务费

24.1代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物类 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| …… | …… |

24.2中标服务收费按差额定率累进法计算。

24.3服务费按照上述标准收取并由中标人承担，评委费按实收取，中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至常州市城投招标建设工程有限公司账户。

24.4服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

收款单位：常州阳宇工程管理有限公司

开户银行：江苏江南商业银行股份有限公司常州市天宁支行

银行账号：1123100000024307

25.合同的签订

25.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与招标人签订合同，否则给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

25.2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3 招标人在授予合同时有权对“投标文件”中的货物内容在合法范围内进行调整。

25.4 中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，招标人有权追究其违约责任，同时招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

25.5 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.诚实信用

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.1 提供虚假材料谋取中标的；

26.2 向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

26.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.5 与招标人或者其他投标人恶意串通的。

26.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

26.7 不符合法律、法规的规定的。

第二章  采购项目及技术要求

一、项目概况

本项目为横山桥镇二期停车场道闸、监控等智能化设备采购项目，具体实施内容详见采购清单，包括但不限于监控系统、道闸、停车场收费系统等设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务等，设备接入科维的停车场运营收费管理系统，由此产生的相关费用都有中标单位承担，采购人不承担任何费用。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足招标人使用要求，保证能通过招标人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证招标人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.投标人成交后须与招标人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，招标人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经招标人确认同意。

三、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、接入科维的停车场运营收费管理系统、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

四、包装和运输

1.投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

2.投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

五、交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后30个日历日内完成合同范围内所有设备的制作、供货并安装调试完成。

2.交货地点：中标人负责将货物运到招标人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由招标人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。

3.安装地址：招标人指定地点。

六、验收标准

（1）采购的所有产品均应是未经使用的全新产品，生产过程的原产料也应保证未经使用的全新产品。

（2）投标人提供的设备在不干扰其他设备的情况下正常运行。

（3）须与现有相关设备兼容，与公安交警平台进行数据对接且未干扰原始网站正常运行。

七、售后服务（质保期）

（一）质保期

1.投标人报价时须承诺所供货物免费质保期不少于2年（包括免费备件保、免费原厂人工保）（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.投标人须为本项目设立售后服务机构，建立售后服务队伍，提供售后服务方案，加强售后服务管理。

2.投标人应保证：采购方安装合同货物时，免费派出技术人员赴采购方现场技术指导；对采购方人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

3.免费质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），免费质量保证期满后实行终身有偿维修保养。

4.免费质量保证期内接到用户报修电话后24小时内维修人员赶到现场检修处理。

5.免费质量保证期内免费提供一年两次的巡检服务。巡检情况应向招标人报备。

6.免费质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

（三）人员培训

1.投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。

2.对招标人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

八、保险：投标人应承担相应货物的保险费。

九、付款方式

本工程无预付款，工程竣工验收合格并经审计部门审计后付至审定价的80%，验收合格2年后付清余款（不计利息）。

十、采购清单

| 横山桥镇二期停车场道闸、监控等智能化设备采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、横山桥镇小商品市场兴隆东路停车场建设工程-道闸、监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 停车场管理设备 | 道闸：标准一进一出 1.道闸机箱为金属钢材质，厚度1.73mm，抗拉强度极限不小于 300MPa;机箱表面应有电镀处理 2.道闸杆应为金属铝材质，厚度1.02mm，应能承受200N的静压力，不应出现机械损伤或产生永久变形 3.栅栏型道闸杆高度1150mm，无效阻挡空间宽度应260mm，应配置防砸胶条，落地具备有缓冲保护功能 4.电动栏杆机应能将开闸记录上报到上位机上位机统计开闸次数 5.应能外接蓄电池进行开关闸，断电状态下，来电后自动获取限位，断电状态下，可以手动开闸和关闸 6.设备管理能:可通过平台对设备进行程开、关、暂停操作，查看设备状态、运行状态、网络状态 7.稳定性试验:应能在“放行/禁行”状态不间断转换 1000次后，设备的功耗、转换速率应无变化“运行误差范围士1%” 8.道闸应能承受不大于7级风力,不出现断杆、变形 9.噪声应不大于65dB (A) 10.外壳防护等级试验IP54 ▲.应能通过保安集成管理移动手持终端进行通道的遥控操作，遥控距离应不小于30m（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） ▲采用变速运行方式，快速起杆、慢速落，可根据现场实际需要对开关闸速度进行调整，运行速度可调（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） ▲应具有遇阻返回、遇阻灵敏度可调、常开模式、自动学习限位、车队模式、开优先保护、延时自动关闸、故障代码功能 (主控板显示)（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） | 4 | 套 |  |
| 2 | 停车场管理设备 | 抓拍显示一体机; 车牌识别 1.系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检和故障指示功能。（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 2.车牌识别设备支持常见车牌汉字、字母、数字的识别，支持黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、新能源车牌、军车牌、警车牌、武警车牌、民航车牌、港澳车辆、大使馆车牌、领事馆车牌识别;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 3.图像分辨率:2592X1944 像素;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 4.摄像机内置补光灯，支持全自动控制开关或调节补光亮度;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 5.车辆号牌识别准确常应≥95%，本产品为99.6%（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 6.应具备视觉/听觉(声、光)显示和指示功能，应能通过文字、声音，显示/指示设备状态信息,显示所用文字/字符和图形字符的字号、字体应醒目、使于阅读，指示信息应包含输出功能的报警、放行/禁行状态转换、放行、禁行等各种信号;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 7.未按规定流程识别车辆标识，或车辆标识识别失败的情况下，能手动开启挡车器，系统应自动记录发生时间、出/入通道号、操作员等信息（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 8.系统应具备计费自动结算管理功能，应支持主流第三方支付(微信、支付宝、银联等)应支持无感支付、扫码支付、面对面支付等式，并应支持车主自主申领电子发票;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） ▲在车牌识别系统中一个支付平台服务器故障或被攻击时能转至第二个支付平台服务器，不影响车主扫码支付正常使用（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） ▲实现多项目、多系统(车场、门禁)集中管控,支持在车牌识别系统按照集团总公司、子公司、物业、车场4 级来管理车场数据（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） ▲应能实现电脑、手机 APP 远程车辆管理车辆进出数据、车位管理、人员进出管理、各出入口车流量、设备实时监测、收费标准制定、财务稽核、系统运维等功能（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） | 4 | 套 |  |
| 3 | 停车场管理设备 | 安全岛不带岗亭 尺寸:长4.5m*宽0.6m*高0.2m; | 2 | 套 |  |
| 4 | 停车场管理设备 | 管理汇聚箱:出入口控制终端; 采用不锈钢热镀锌喷塑材质、500mm宽*600mm高*300mm深、材质厚度不低于1.2mm、箱体背板厚度不低于1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含2P10A空气开关*1，2P浪涌*1，三孔插座*3，10A单片断路器*5，，可放置光电传输设备、摄像机电源、光终端盒设备等。表面丝印内容可根据用户要求定制。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 交换机 | 支持8个10/100Base-X电口和1个1000Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量1.96G，全线速转发，5.08mm工业端子电源接口，卡轨式波纹型材机壳，IP40防护等级，符合工业四级设计，工作温度-40~85℃ | 2 | 台 |  |
| 6 | 停车场管理设备 | 电源控制箱; 由强电提供220V/5KW; 采用不锈钢热镀锌喷塑材质、500mm宽*600mm高*300mm深、材质厚度不低于1.2mm、箱体背板厚度不低于1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含2P10A空气开关*1，2P浪涌*1，三孔插座*3，10A单片断路器*5，，可放置光电传输设备、摄像机电源、光终端盒设备等。表面丝印内容可根据用户要求定制。 | 2 | 套 |  |
| 7 | 配管 | 保护管:PE50;包括管子敷设，管子配件等 埋地; 含土方开挖与回填; | 150 | m |  |
| 8 | 电缆 | 电缆敷设; YJV-5*4mm2;包括进户电缆敷设，电缆头制作 | 150 | m |  |
| 9 | 接线端子 | 无端子外部接线(6以内); | 5 | 个 |  |
| 10 | 配管 | PE25;包括管子敷设，管子配件等 埋地; 含土方开挖与回填; | 450 | m |  |
| 11 | 线缆 | 网线:cat5e;超五类网线，室外工程网线，含线缆敷设 | 150 | m |  |
| 12 | 配线 | 电源线:RVV-3*1.0mm2;室外防水型;含线缆敷设 | 150 | m |  |
| 13 | 配线 | RVVSP-2*1.0mm2;室外防水型;含线缆敷设 | 150 | m |  |
| 14 | 监控摄像机 | 新建监控:监控系统 采用高性能400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置一个麦克风 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 ▲智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） ▲智能行为分析功能检验: 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） ▲设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） ▲设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） | 12 | 套 |  |
| 15 | 光缆 | 电信光缆割接; 5条12芯; 采用中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能；松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 提供单模纤芯规格； 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害； 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力； 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求； ,含线缆敷设 | 1 | 项 |  |
| 16 | 光缆 | 移动光缆割接; 2条24芯、4条12芯,监控2根12芯; 采用中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能；松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 提供单模纤芯规格； 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害； 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力； 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求； ,含线缆敷设 | 1 | 项 |  |
| 17 | 光缆 | 联通光缆割接; 2条12芯; 采用中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能；松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 提供单模纤芯规格； 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害； 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力； 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求； ,含线缆敷设 | 1 | 项 |  |
| A | 合计 |  |  |  |  |
| 二、横山桥镇山水花苑北侧停车场建设工程-道闸、监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 停车场管理设备 | 道闸：标准一进一出 1.道闸机箱为金属钢材质，厚度1.73mm，抗拉强度极限不小于 300MPa;机箱表面应有电镀处理 2.道闸杆应为金属铝材质，厚度1.02mm，应能承受200N的静压力，不应出现机械损伤或产生永久变形 3.栅栏型道闸杆高度1150mm，无效阻挡空间宽度应260mm，应配置防砸胶条，落地具备有缓冲保护功能 4.电动栏杆机应能将开闸记录上报到上位机上位机统计开闸次数 5.应能外接蓄电池进行开关闸，断电状态下，来电后自动获取限位，断电状态下，可以手动开闸和关闸 6.设备管理能:可通过平台对设备进行程开、关、暂停操作，查看设备状态、运行状态、网络状态 7.稳定性试验:应能在“放行/禁行”状态不间断转换 1000次后，设备的功耗、转换速率应无变化“运行误差范围士1%” 8.道闸应能承受不大于7级风力,不出现断杆、变形 9.噪声应不大于65dB (A) 10.外壳防护等级试验IP54 11.应能通过保安集成管理移动手持终端进行通道的遥控操作，遥控距离应不小于30m（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 12.采用变速运行方式，快速起杆、慢速落，可根据现场实际需要对开关闸速度进行调整，运行速度可调（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 13.应具有遇阻返回、遇阻灵敏度可调、常开模式、自动学习限位、车队模式、开优先保护、延时自动关闸、故障代码功能 (主控板显示)（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） | 4 | 套 |  |
| 2 | 停车场管理设备 | 抓拍显示一体机; 车牌识别 1.系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检和故障指示功能。（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 2.车牌识别设备支持常见车牌汉字、字母、数字的识别，支持黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、新能源车牌、军车牌、警车牌、武警车牌、民航车牌、港澳车辆、大使馆车牌、领事馆车牌识别;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 3.图像分辨率:2592X1944 像素;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 4.摄像机内置补光灯，支持全自动控制开关或调节补光亮度;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 5.车辆号牌识别准确常应≥95%，本产品为99.6%（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 6.应具备视觉/听觉(声、光)显示和指示功能，应能通过文字、声音，显示/指示设备状态信息,显示所用文字/字符和图形字符的字号、字体应醒目、使于阅读，指示信息应包含输出功能的报警、放行/禁行状态转换、放行、禁行等各种信号;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 7.未按规定流程识别车辆标识，或车辆标识识别失败的情况下，能手动开启挡车器，系统应自动记录发生时间、出/入通道号、操作员等信息（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 8.系统应具备计费自动结算管理功能，应支持主流第三方支付(微信、支付宝、银联等)应支持无感支付、扫码支付、面对面支付等式，并应支持车主自主申领电子发票;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 9.在车牌识别系统中一个支付平台服务器故障或被攻击时能转至第二个支付平台服务器，不影响车主扫码支付正常使用（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 10.实现多项目、多系统(车场、门禁)集中管控,支持在车牌识别系统按照集团总公司、子公司、物业、车场4 级来管理车场数据（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 11.应能实现电脑、手机 APP 远程车辆管理车辆进出数据、车位管理、人员进出管理、各出入口车流量、设备实时监测、收费标准制定、财务稽核、系统运维等功能（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） | 4 | 套 |  |
| 3 | 停车场管理设备 | 安全岛不带岗亭 尺寸:长4.5m*宽0.6m*高0.2m; | 2 | 套 |  |
| 4 | 停车场管理设备 | 管理汇聚箱:出入口控制终端; 采用不锈钢热镀锌喷塑材质、500mm宽*600mm高*300mm深、材质厚度不低于1.2mm、箱体背板厚度不低于1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含2P10A空气开关*1，2P浪涌*1，三孔插座*3，10A单片断路器*5，，可放置光电传输设备、摄像机电源、光终端盒设备等。表面丝印内容可根据用户要求定制。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 交换机 | 支持8个10/100Base-X电口和1个1000Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量1.96G，全线速转发，5.08mm工业端子电源接口，卡轨式波纹型材机壳，IP40防护等级，符合工业四级设计，工作温度-40~85℃ | 2 | 台 |  |
| 6 | 停车场管理设备 | 电源控制箱; 由强电提供220V/5KW; 采用不锈钢热镀锌喷塑材质、500mm宽*600mm高*300mm深、材质厚度不低于1.2mm、箱体背板厚度不低于1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含2P10A空气开关*1，2P浪涌*1，三孔插座*3，10A单片断路器*5，，可放置光电传输设备、摄像机电源、光终端盒设备等。表面丝印内容可根据用户要求定制。 | 2 | 套 |  |
| 7 | 配管 | 保护管:PE50;包括管子敷设，管子配件等 埋地; 含土方开挖与回填; | 150 | m |  |
| 8 | 电缆 | 电缆敷设; YJV-5*4mm2;包括进户电缆敷设，电缆头制作 | 150 | m |  |
| 9 | 接线端子 | 无端子外部接线(6以内); | 5 | 个 |  |
| 10 | 配管 | PE25;包括管子敷设，管子配件等 埋地; 含土方开挖与回填; | 450 | m |  |
| 11 | 线缆 | 网线:cat5e;超五类网线，室外工程网线，含线缆敷设 | 150 | m |  |
| 12 | 配线 | 电源线:RVV-3*1.0mm2;室外防水型;含线缆敷设 | 150 | m |  |
| 13 | 配线 | RVVSP-2*1.0mm2;室外防水型;含线缆敷设 | 150 | m |  |
| 14 | 监控摄像机 | 新建监控:监控系统 采用高性能400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置一个麦克风 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） 智能行为分析功能检验: 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） 设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） 设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） | 7 | 套 |  |
| B | 合计 |  |  |  |  |
| 三、横山桥镇白龙观停车场建设工程-道闸、监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 停车场管理设备 | 道闸：标准一进一出 1.道闸机箱为金属钢材质，厚度1.73mm，抗拉强度极限不小于 300MPa;机箱表面应有电镀处理 2.道闸杆应为金属铝材质，厚度1.02mm，应能承受200N的静压力，不应出现机械损伤或产生永久变形 3.栅栏型道闸杆高度1150mm，无效阻挡空间宽度应260mm，应配置防砸胶条，落地具备有缓冲保护功能 4.电动栏杆机应能将开闸记录上报到上位机上位机统计开闸次数 5.应能外接蓄电池进行开关闸，断电状态下，来电后自动获取限位，断电状态下，可以手动开闸和关闸 6.设备管理能:可通过平台对设备进行程开、关、暂停操作，查看设备状态、运行状态、网络状态 7.稳定性试验:应能在“放行/禁行”状态不间断转换 1000次后，设备的功耗、转换速率应无变化“运行误差范围士1%” 8.道闸应能承受不大于7级风力,不出现断杆、变形 9.噪声应不大于65dB (A) 10.外壳防护等级试验IP54 11.应能通过保安集成管理移动手持终端进行通道的遥控操作，遥控距离应不小于30m（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 12.采用变速运行方式，快速起杆、慢速落，可根据现场实际需要对开关闸速度进行调整，运行速度可调（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 13.应具有遇阻返回、遇阻灵敏度可调、常开模式、自动学习限位、车队模式、开优先保护、延时自动关闸、故障代码功能 (主控板显示)（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） | 4 | 套 |  |
| 2 | 停车场管理设备 | 抓拍显示一体机; 车牌识别 1.系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检和故障指示功能。（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 2.车牌识别设备支持常见车牌汉字、字母、数字的识别，支持黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、新能源车牌、军车牌、警车牌、武警车牌、民航车牌、港澳车辆、大使馆车牌、领事馆车牌识别;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 3.图像分辨率:2592X1944 像素;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 4.摄像机内置补光灯，支持全自动控制开关或调节补光亮度;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 5.车辆号牌识别准确常应≥95%，本产品为99.6%（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 6.应具备视觉/听觉(声、光)显示和指示功能，应能通过文字、声音，显示/指示设备状态信息,显示所用文字/字符和图形字符的字号、字体应醒目、使于阅读，指示信息应包含输出功能的报警、放行/禁行状态转换、放行、禁行等各种信号;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 7.未按规定流程识别车辆标识，或车辆标识识别失败的情况下，能手动开启挡车器，系统应自动记录发生时间、出/入通道号、操作员等信息（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 8.系统应具备计费自动结算管理功能，应支持主流第三方支付(微信、支付宝、银联等)应支持无感支付、扫码支付、面对面支付等式，并应支持车主自主申领电子发票;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 9.在车牌识别系统中一个支付平台服务器故障或被攻击时能转至第二个支付平台服务器，不影响车主扫码支付正常使用（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 10.实现多项目、多系统(车场、门禁)集中管控,支持在车牌识别系统按照集团总公司、子公司、物业、车场4 级来管理车场数据（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 11.应能实现电脑、手机 APP 远程车辆管理车辆进出数据、车位管理、人员进出管理、各出入口车流量、设备实时监测、收费标准制定、财务稽核、系统运维等功能（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） | 4 | 套 |  |
| 3 | 停车场管理设备 | 安全岛不带岗亭 尺寸:长4.5m*宽0.6m*高0.2m; | 2 | 套 |  |
| 4 | 停车场管理设备 | 管理汇聚箱:出入口控制终端; 采用不锈钢热镀锌喷塑材质、500mm宽*600mm高*300mm深、材质厚度不低于1.2mm、箱体背板厚度不低于1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含2P10A空气开关*1，2P浪涌*1，三孔插座*3，10A单片断路器*5，，可放置光电传输设备、摄像机电源、光终端盒设备等。表面丝印内容可根据用户要求定制。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 交换机 | 支持8个10/100Base-X电口和1个1000Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量1.96G，全线速转发，5.08mm工业端子电源接口，卡轨式波纹型材机壳，IP40防护等级，符合工业四级设计，工作温度-40~85℃ | 2 | 台 |  |
| 6 | 停车场管理设备 | 电源控制箱; 由强电提供220V/5KW; 采用不锈钢热镀锌喷塑材质、500mm宽*600mm高*300mm深、材质厚度不低于1.2mm、箱体背板厚度不低于1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含2P10A空气开关*1，2P浪涌*1，三孔插座*3，10A单片断路器*5，，可放置光电传输设备、摄像机电源、光终端盒设备等。表面丝印内容可根据用户要求定制。 | 2 | 套 |  |
| 7 | 配管 | 保护管:PE50;包括管子敷设，管子配件等 埋地; 含土方开挖与回填; | 130 | m |  |
| 8 | 电缆 | 电缆敷设; YJV-5*4mm2;包括进户电缆敷设，电缆头制作 | 130 | m |  |
| 9 | 接线端子 | 无端子外部接线(6以内); | 5 | 个 |  |
| 10 | 配管 | PE25;包括管子敷设，管子配件等 埋地; 含土方开挖与回填; | 430 | m |  |
| 11 | 线缆 | 网线:cat5e;超五类网线，室外工程网线，含线缆敷设 | 130 | m |  |
| 12 | 配线 | 电源线:RVV-3*1.0mm2;室外防水型;含线缆敷设 | 150 | m |  |
| 13 | 配线 | RVVSP-2*1.0mm2;室外防水型;含线缆敷设 | 150 | m |  |
| 14 | 监控摄像机 | 新建监控:监控系统 采用高性能400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置一个麦克风 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） 智能行为分析功能检验: 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） 设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） 设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） | 9 | 套 |  |
| C | 合计 |  |  |  |  |
| 四、横山桥镇芳茂村停车场建设工程-道闸、监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 停车场管理设备 | 道闸：双向道闸 1.道闸机箱为金属钢材质，厚度1.73mm，抗拉强度极限不小于 300MPa;机箱表面应有电镀处理 2.道闸杆应为金属铝材质，厚度1.02mm，应能承受200N的静压力，不应出现机械损伤或产生永久变形 3.栅栏型道闸杆高度1150mm，无效阻挡空间宽度应260mm，应配置防砸胶条，落地具备有缓冲保护功能 4.电动栏杆机应能将开闸记录上报到上位机上位机统计开闸次数 5.应能外接蓄电池进行开关闸，断电状态下，来电后自动获取限位，断电状态下，可以手动开闸和关闸 6.设备管理能:可通过平台对设备进行程开、关、暂停操作，查看设备状态、运行状态、网络状态 7.稳定性试验:应能在“放行/禁行”状态不间断转换 1000次后，设备的功耗、转换速率应无变化“运行误差范围士1%” 8.道闸应能承受不大于7级风力,不出现断杆、变形 9.噪声应不大于65dB (A) 10.外壳防护等级试验IP54 11.应能通过保安集成管理移动手持终端进行通道的遥控操作，遥控距离应不小于30m（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 12.采用变速运行方式，快速起杆、慢速落，可根据现场实际需要对开关闸速度进行调整，运行速度可调（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 13.应具有遇阻返回、遇阻灵敏度可调、常开模式、自动学习限位、车队模式、开优先保护、延时自动关闸、故障代码功能 (主控板显示)（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） | 1 | 套 |  |
| 2 | 停车场管理设备 | 抓拍显示一体机; 车牌识别 1.系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检和故障指示功能。（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 2.车牌识别设备支持常见车牌汉字、字母、数字的识别，支持黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、新能源车牌、军车牌、警车牌、武警车牌、民航车牌、港澳车辆、大使馆车牌、领事馆车牌识别;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 3.图像分辨率:2592X1944 像素;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 4.摄像机内置补光灯，支持全自动控制开关或调节补光亮度;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 5.车辆号牌识别准确常应≥95%，本产品为99.6%（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 6.应具备视觉/听觉(声、光)显示和指示功能，应能通过文字、声音，显示/指示设备状态信息,显示所用文字/字符和图形字符的字号、字体应醒目、使于阅读，指示信息应包含输出功能的报警、放行/禁行状态转换、放行、禁行等各种信号;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 7.未按规定流程识别车辆标识，或车辆标识识别失败的情况下，能手动开启挡车器，系统应自动记录发生时间、出/入通道号、操作员等信息（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 8.系统应具备计费自动结算管理功能，应支持主流第三方支付(微信、支付宝、银联等)应支持无感支付、扫码支付、面对面支付等式，并应支持车主自主申领电子发票;（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 9.在车牌识别系统中一个支付平台服务器故障或被攻击时能转至第二个支付平台服务器，不影响车主扫码支付正常使用（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 10.实现多项目、多系统(车场、门禁)集中管控,支持在车牌识别系统按照集团总公司、子公司、物业、车场4 级来管理车场数据（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） 11.应能实现电脑、手机 APP 远程车辆管理车辆进出数据、车位管理、人员进出管理、各出入口车流量、设备实时监测、收费标准制定、财务稽核、系统运维等功能（提供带CNAS、CMA标识的第三方机构检测报告佐证） | 1 | 套 |  |
| 3 | 停车场管理设备 | 安全岛不带岗亭 尺寸:长4.5m*宽0.6m*高0.2m; | 1 | 套 |  |
| 4 | 停车场管理设备 | 管理汇聚箱:出入口控制终端; 采用不锈钢热镀锌喷塑材质、500mm宽*600mm高*300mm深、材质厚度不低于1.2mm、箱体背板厚度不低于1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含2P10A空气开关*1，2P浪涌*1，三孔插座*3，10A单片断路器*5，，可放置光电传输设备、摄像机电源、光终端盒设备等。表面丝印内容可根据用户要求定制。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 交换机 | 支持8个10/100Base-X电口和1个1000Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量1.96G，全线速转发，5.08mm工业端子电源接口，卡轨式波纹型材机壳，IP40防护等级，符合工业四级设计，工作温度-40~85℃ | 1 | 台 |  |
| 6 | 停车场管理设备 | 电源控制箱; 由强电提供220V/5KW; 采用不锈钢热镀锌喷塑材质、500mm宽*600mm高*300mm深、材质厚度不低于1.2mm、箱体背板厚度不低于1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含2P10A空气开关*1，2P浪涌*1，三孔插座*3，10A单片断路器*5，，可放置光电传输设备、摄像机电源、光终端盒设备等。表面丝印内容可根据用户要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 配管 | 保护管:PE50;包括管子敷设，管子配件等 埋地; 含土方开挖与回填; | 50 | m |  |
| 8 | 电缆 | 电缆敷设; YJV-5*4mm2;包括进户电缆敷设，电缆头制作 | 50 | m |  |
| 9 | 接线端子 | 无端子外部接线(6以内); | 5 | 个 |  |
| 10 | 配管 | PE25;包括管子敷设，管子配件等 埋地; 含土方开挖与回填; | 150 | m |  |
| 11 | 线缆 | 网线:cat5e;超五类网线，室外工程网线，含线缆敷设 | 50 | m |  |
| 12 | 配线 | 电源线:RVV-3*1.0mm2;室外防水型;含线缆敷设 | 50 | m |  |
| 13 | 配线 | RVVSP-2*1.0mm2;室外防水型;含线缆敷设 | 50 | m |  |
| 14 | 监控摄像机 | 新建监控:监控系统 采用高性能400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置一个麦克风 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） 智能行为分析功能检验: 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） 设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） 设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）） | 4 | 套 |  |
| D | 合计 |  |  |  |  |
| E | 总计 |  |  |  |  |

第三章  合同主要条款

招标人（以下称甲方）:                       合同编号：

投标人（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、接入科维的停车场运营收费管理系统、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算

4.付款方式：本工程无预付款，工程竣工验收合格并经审计部门审计后付至审定价的80%，验收合格2年后付清余款（不计利息）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

见证方：

代理机构（章）：常州阳宇工程管理有限公司

经办人：                               电  话：

第四章  评标细则

一、本项目采用综合评分法，由评标委员会对所有有效投标进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，各个投标人的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评分细则：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 50 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 项目集成实施方案 | 10 | 投标文件中需提供完整的项目集成服务方案：包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体安装调试方案、企业实施集成服务的保障能力等。 整体实施方案覆盖全部关键内容、业务逻辑准确、系统结构清晰、技术要点突出，具备完全的可行性，符合项目技术标准及采购文件各项要求。整体方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，得10分； 整体方案较为清晰，描述较为合理，得8分； 方案描述模糊，基本满足实际，得6分； 方案描述残缺不全有明显缺陷，不合理或不切实际，得2分 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 售后服务方案 | 10 | 根据投标人提供的售后服务方案，并针对本次项目提供响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员配置、售后服务保障能力等服务内容。 方案考虑周全，符合实际作业场景，完整切实可行，得10分； 方案考虑较为周全，符合实际作业场景，完整较为可行，得8分； 方案描述模糊，基本满足实际，得6分； 方案描述残缺不全有明显缺陷，不合理或不切实际，得2分 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 培训服务方案 | 10 | 投标人对该项目培训工作的重点难点有充分了解并有完整的培训方案，对关键核心系统培训工作有独到之处。整体方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，得10分； 整体方案较为清晰，描述较为合理，得8分； 方案描述模糊，基本满足实际，得6分； 方案描述残缺不全有明显缺陷，不合理或不切实际，得2分 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 20 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 2 | 自2022年10月1日以来承担过类似业绩的，有一个得1分，本项最高得2分。 | 投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 体系认证 | 4 | 1.投标单位具有信息系统业务安全服务资质CCIA，一级得2分，二级得1分，其他不得分。 | 提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 2.投标单位具有信息化工程与技术服务能力评价，一级得2分，二级得1分，不得分。 | 提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 拟投入项目负责人 | 4 | 拟投入本项目的项目负责人：具有注册二级及以上建造师（机电工程）证书、高级工程师证书,每提供1个证书得2分，最高得4分。本项仅计一人得分。 | 提供相关证书复印件及供应商为人员缴纳的近三个月（社保证明复印件，复印件不清晰、未提供或不符合不得分。 |
| 3.4 | 技术部分 | 10 | 评委根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件的要求： 1、所投产品技术参数完全满足的,得10分； 2、采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。所有项目正偏离不加分。 | 便于评分，产品清单中的参数响应情况应逐条列在《采购需求偏离表》中，否则将视为负偏离。带“▲”技术参数应按照要求提供证明材料并标出所在页码。投标人需如实填写所投产品参数，中标后发现有虚假响应行为的按规定处理。 |

注：

1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3.为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

第五章  投标文件的组成

一、资格审查材料

*1.投标人资格声明函

*2.投标函

*3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明复印件（双面）

*4.法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）

*5.授权委托书、代理人身份证复印件（双面）、投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供）

*6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录证明——信用中国报告及政府采购严重违法失信行为信息记录（相关时间显示为本项目招标公告发布时间至竞标截止前之间的任意时间）相关截图扫描件或复印件盖公章。

二、价格及有关商务部分材料

*1.开标一览表

*2.投标分项报价表

三、技术部分材料

1.投标人简介

2.提供所供产品技术资料

*3.质保及售后服务承诺

*4.偏离表

5.其他评审相关资料

四、说明

1.上述带“*”条款投标人应在投标文件中提供并加盖投标人公章，否则将作为无效投标处理。未加盖公章的视为未提供该项材料。所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。

2.对本章所有的格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。投标人可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

3.投标文件需按本章要求进行编制，同时提供评分索引表。

第六章  附    件

1.投标人资格声明函

投标人资格声明函

招标人名称、常州阳宇工程管理有限公司：

按照招标文件要求的“申请人的资格要求”，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日

2.投标函

投  标  函

致：招标人名称、常州阳宇工程管理有限公司：

我单位收到贵单位“       号”招标文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我单位愿意遵守贵单位有关招标的各项规定，提供招标文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位承诺保证招标人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。

4.我单位承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。

5.我单位愿意按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需货物与服务。投标报价包括招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，我单位无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在我单位的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

6.我单位认为贵单位有权决定中标人，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的投标人。

7.我单位愿意遵守招标文件中所列的收费标准，按招标文件的规定交纳投标保证金；若我单位中标，我单位愿意在签订合同前支付履约保证金，并按招标文件的规定支付中标服务费。

8.如果我单位的投标文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

9.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日.

3.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

4.授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

5.开标一览表

开标一览表

单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价（元） |  |
| 质保期 | 年 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

6.投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标人民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整。

7.偏离表

偏 离 表

投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本表格中写“无”，并附在投标文件中。

项目编号：

| 章节号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况 | 是否偏离 | 偏离理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

8.质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：

质保承诺如下：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

本招标文件的最终解释权归常州阳宇工程管理有限公司所有。

（全文完）