竞争性磋商文件

采购项目编号：SYZB-SJC-2025128

采购项目名称：消防站智能化设备采购项目

采购人名称：常州市武进区遥观镇人民政府

江苏尚阳工程管理有限公司

二〇二五年七月

目  录

磋商公告………………………………………………3-5

第一章  总  则………………………………………6-13

第二章  磋商响应文件的组成…………………………14

第三章  采购项目及技术要求…………………………15-37

第四章  合同主要条款………………………………38-42

第五章  评审细则………………………………………43-45

第六章  附  件…………………………………………46-54

友情提醒…………………………………………………55

消防站智能化设备采购项目竞争性磋商公告

项目概况：消防站智能化设备采购项目的潜在供应商应在江苏尚阳工程管理有限公司获取采购文件，并于2025年7月17日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SYZB-SJC-2025128

项目名称：消防站智能化设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：48万元

最高限价：48万元

采购需求：本项目是消防站智能化设备采购项目，包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

本项目不接受进口产品，采购清单详见采购文件。

合同履行期限：成交供应商应在收到采购人通知后60天内按照国际与行业标准完成本项目的建设任务。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购代理机构磋商当天查询，供应商无需提供证明材料）。

三、获取采购文件

时间：2025年7月7日至2025年7月14日，每天上午8：30至11：30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼））综合办

方式：现场报名，供应商报名时需提供资料（加盖公章）：

1.报名申请表（原件，格式详见竞争性磋商公告附件）；

2.企业营业执照（复印件）；

资料齐全、符合要求的由代理机构发放采购文件。

售价：人民币伍佰元整

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月17日14点30分（北京时间）

地点：江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼））

五、开启

截止时间：2025年7月17日14点30分（北京时间）

地点：江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼））

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.现场勘查及标前答疑

（1）供应商自行踏勘现场

（2）标前答疑

供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2025年7月15日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司。

2.磋商保证金

磋商保证金数额：人民币玖仟陆佰元整

收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司

银行账号：406010100100626575

开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行

磋商保证金到账截止日期：2025年7月16日

磋商保证金交纳方式：银行电汇或转账（备注项目编号）

*供应商必须自行将磋商保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其响应文件将被拒绝。

3.说明

采购文件售后一概不退。供应商递交的响应文件概不退还。一经报名，供应商不得更改单位名称。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进区遥观镇人民政府

地址：常州市武进区遥观镇政和路8号

联系方式：陈先生、0519-88701619

2.采购代理机构信息

名称：江苏尚阳工程管理有限公司

地址：常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式：0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人：单馨莹

电话：0519-88818295（8001）

附件：

报名申请表

项目编号：

供应商全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与 项目的磋商报名工作。我公司承诺针对本项目的答疑补充等相关文件都及时关注，自行获取，并不以此为理由提出质疑。 法定代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名： 身份证号码：

移动电话： 固定电话：

电子邮箱：

注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需在报名时现场填写。

报名时间： 年 月 日 时 分

被授权人签字：

注：供应商应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

第一章    总     则

1.采购方式

# 本次采购采取竞争性磋商方式，本竞争性磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.磋商费用

参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论最终成交结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.竞争性磋商文件的组成

本文件及依法对本文件所作的更正内容均为竞争性磋商文件的组成部分。

供应商应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。

供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束。

5.竞争性磋商文件的补充、澄清、更正

5.1代理机构向供应商提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使供应商利用的资料。代理机构对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。供应商由于对竞争性磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.2供应商提出的与磋商有关的任何问题须在收到竞争性磋商文件后，按规定时间以书面形式递交至采购代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作供应商完全响应竞争性磋商文件的条款和要求。

5.3采购人及代理机构有权对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或更正。

5.4采购人可视具体情况，延长磋商响应文件提交截止时间和磋商时间。

5.5所有有关竞争性磋商文件的补充、澄清、更正将在江苏尚阳工程管理有限公司网公布。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。

6.供应商的义务

6.1供应商应当认真阅读竞争性磋商文件，完全明了采购项目的内容。

6.2供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

6.3供应商应在磋商响应文件提交截止时间前，将密封的磋商响应文件送达磋商地点。

6.4供应商不得相互串通磋商报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

7.磋商报价

7.1本项目磋商总价应包括为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

7.2磋商报价方式

7.2.1供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整填写报价一览表。报价一览表中的报价应与磋商分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。

供应商填报磋商分项报价表时，每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人或代理人签署。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。一项磋商内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的磋商报价。

7.2.2报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

7.2.3最后磋商报价高于最高限价的作为无效响应处理。

7.2.4磋商报价次数：本项目采用至少二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。

8.磋商响应文件的组成

详见第二章《磋商响应文件的组成》

9.磋商保证金

9.1磋商保证金是磋商响应文件的一个组成部分，供应商须按规定从供应商账户缴纳。磋商时，未按要求缴纳保证金的视为无效响应。

9.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后五个工作日内退还。

9.3成交供应商的磋商保证金将在其合同签约完毕（合同须由代理机构备案）后五个工作日内退还。

9.4供应商出现下列情况之一的，取消其成交资格，并没收其磋商保证金：

9.4.1供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

9.4.2成交供应商无正当理由拒绝签订合同或者由于供应商的原因导致成交无效的；

9.4.3供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

9.4.4供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他供应商合法权益的；

9.4.5法律法规认定的其他情形。

10.磋商响应文件的制作

10.l供应商应提交磋商响应文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子光盘或U盘”（光盘或U盘中含全套正本磋商响应文件）。磋商响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.2磋商响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按照要求签字、盖章。

10.3磋商响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由磋商响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖供应商公章，否则修改无效。

10.4供应商在磋商响应文件中应加盖与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效响应；供应商法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效响应。

11.磋商响应文件的有效期

磋商响应文件有效期为规定的开标之日后六十（60）天。磋商响应文件有效期比规定短的将被视为无效响应而予以拒绝。

12.磋商响应文件的密封

磋商响应文件（正本和副本）须装订成册并加以密封，电子光盘或U盘应当单独密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。如果供应商未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商响应文件，代理机构予以拒绝，并退回给供应商。

13.磋商响应文件提交截止时间及地点

供应商应在规定的截止日期和时间之前将磋商响应文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的磋商响应文件将不予接收。

供应商在提交磋商响应文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其磋商响应文件。

资格审查和评分要求的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料需在磋商现场及时提交。

14.磋商响应文件的修改和撤回

供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商响应文件提交截止时间前，以书面形式通知代理机构。

供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及磋商报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在磋商响应文件提交截止时间前送达磋商地点。

在磋商响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件作任何修改。

在磋商响应文件提交截止时间至竞争性磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应，否则其磋商保证金将不予退还。

15.磋商仪式

15.1代理机构按磋商公告中规定的时间、地点组织磋商开始仪式。

15.2供应商参加磋商仪式的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。

16.磋商小组

16.1磋商开始仪式结束后，代理机构将组织磋商小组进行评审。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。磋商小组独立工作，负责评审所有磋商响应文件并确定成交候选人。

16.2磋商小组负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

16.2.1审查、评价磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

16.2.2要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

16.2.3对磋商响应文件进行比较和评价；

16.2.4推荐或确定成交候选人；

16.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

16.2.6磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据；

16.2.7对于磋商响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对顺序。

16.3磋商小组成员应当履行下列义务：

16.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

16.3.2按照竞争性磋商文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

16.3.3对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

16.3.4负责评审报告的起草；

16.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

16.3.6配合代理机构答复供应商对成交结果提出的质疑。

17.评审内容的保密

17.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

17.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其磋商响应文件将被作为无效磋商响应文件。

17.3在评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

17.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

18.对磋商响应文件的审查

磋商响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

18.1资格审查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查。

18.2符合性审查：依据竞争性磋商文件的规定，由磋商小组从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组三分二及以上成员的认定。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其磋商响应文件成为实质性响应。

18.3磋商响应文件出现下列情况之一的，将作为无效磋商响应文件处理：

18.3.1供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性改变的；

18.3.2未按竞争性磋商文件要求缴纳磋商保证金的；

18.3.3磋商响应文件递交时未按规定密封、盖章的，电子光盘或U盘未提供或未单独密封的；

18.3.4供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（查询渠道“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）网站的相关主体信用记录）；

18.3.5磋商响应文件未按规定签字或盖章的；

18.3.6未按要求提供带“*”项材料或者与带“*”项内容存在负偏离的；

18.3.7磋商响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式、内容和要求编制，磋商响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

18.3.8磋商响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

18.3.9供应商以他人的名义参加磋商、相互串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的。

18.3.10供应商在一份磋商响应文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

18.3.11供应商的最后磋商报价超出采购预算或者最高限价的；

18.3.12磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

18.3.13磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.3.14竞争性磋商文件明确规定无效的其他情形，或者其他被磋商小组认定无效的情况；

18.3.15不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

18.4有下列情形之一的，视为供应商相互串通，无效响应：

18.4.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

18.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

18.4.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.4.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

18.4.5不同供应商的磋商响应文件相互混装；

18.4.6不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.磋商响应文件的澄清

19.1为了有助于磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

19.2磋商小组可要求供应商就澄清的问题作出答复，该答复经供应商代表的签字认可，将作为磋商响应文件内容的一部分。

19.3供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变磋商的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出竞争性磋商文件的范围及改变磋商响应文件的实质性内容。

19.4磋商响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

19.4.1磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

19.4.2磋商响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

19.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

19.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本竞争性磋商文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效，其磋商保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合竞争性磋商文件要求的作为无效磋商响应文件处理；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.5供应商拒不按照磋商小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

19.6磋商小组对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依靠磋商响应文件后的任何外来证明。磋商响应文件提交截止时间后，供应商对磋商报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评审、确定成交供应商的依据。

20.废标条款

20.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.4因重大变故，采购任务取消的。

21.评审方法

21.1本项目采用综合评分法，磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的供应商为成交供应商。

21.2采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

22.成交结果及公示

22.1代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在江苏尚阳工程管理有限公司网站上公告成交结果，成交通知书将同时发出，成交公告期限为1个工作日。

22.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

22.2.1提供虚假材料谋取成交的；

22.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

22.2.3恶意竞争，磋商总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

22.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

22.2.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

22.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

22.2.7不符合法律、法规的规定的。

22.3供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加磋商的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加磋商的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复，代理机构质疑答复义务仅限于其掌握的现有材料。如供应商在成交公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加磋商的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该供应商进行相应的处罚。

未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。如有参加磋商的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交资格的，代理机构对成交供应商不承担任何责任。

23.成交通知书

23.1在公告成交结果的同时发出成交通知书。

23.2成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

23.3代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

24.代理机构服务费

24.1服务费按照下列规定的服务收费标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构收取磋商保证金的账户并备注项目编号。

24.2代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元） | 货物类 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500—1000 | 0.8% |
| …… | …… |

24.2.1成交服务收费按差额定率累进法计算。

24.2.2成交服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

24.2.3评委费由成交供应商按实支付给招标代理机构。

25.合同的签订

25.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照竞争性磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

25.2竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

25.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

25.5成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行采购。

26.保密

参与磋商活动的当事人应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

第二章  磋商响应文件的组成

一、资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（磋商响应文件中提供的材料均需加盖供应商公章，未加盖供应商公章的视为未提供该项材料。）

*1.磋商响应函（原件）

*2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

*3.法定代表人资格证明书（原件）、法定代表人身份证双面（复印件）

*4.授权委托书（原件）、代理人身份证双面（复印件）

*5.磋商保证金单据（复印件）

二、价格及有关商务部分材料

*1.报价一览表

*2.磋商分项报价表

三、技术部分材料

1.供应商简介

2.提供所供产品技术资料

*3.保修及售后服务承诺

*4.偏离表

5.其他评审相关资料

四、说明

1.上述带“*”条款供应商必须在磋商响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致磋商无效且不允许在磋商响应文件提交截止后补正。

2.对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

3.供应商需按磋商响应文件的组成要求进行编制，同时提供评分索引表。

第三章  采购项目及技术要求

一、采购内容

1本项目是消防站智能化设备采购项目，包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

二、采购清单及技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线（核心产品） | 1、规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料 3、双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 4、电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 | 15 | 箱 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 1、规格：180度六类RJ45非屏蔽智能导航模块插座； 2、性能参数满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568标准； 3、性能优于六类标准的要求，向下兼容五类、超五类产品； 4、模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护。 | 66 | 只 |
| 3 | 六类双口面板 | 1、规格：86免工具快速拆卸单口面板； 2、面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷； 3、面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 | 29 | 只 |
| 4 | 单口地插座 | 尺寸为120×120mm 液压缓冲弹起式防水地板插座。 | 8 | 只 |
| 5 | 12芯单模光缆 | 1、规格：室外9/125中心束管式轻铠装单模光缆； 2、符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 3、高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度；外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用； | 700 | 米 |
| 6 | 六类24口配线架 | 1、规格：24口六类模块化兼容型网络配线架； 2、24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准； 3、内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架； 4、采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 5、配线架24个端口带有透明标识系统，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 6、模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护。 | 5 | 个 |
| 7 | 2M六类网络跳线 | 1、规格：1米六类非屏蔽网络跳线； 2、符合ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1、 ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版的要求； 3、标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线、2芯导光线和十芯RJ45网络水晶头设计生产而成； 4、十芯RJ45网络水晶首尾2芯为导光线，中间8芯为网络线缆，按正常T568A&T568B线序打线； 5、在跳线一端水晶头上用光源照射后，另一端水晶头上的导光线会发光，从而快速定位跳线的另一端位置。 | 35 | 根 |
| 8 | 3M六类网络跳线 | 1、规格：2米六类非屏蔽网络跳线； 2、符合ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1、 ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版的要求； 3、标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线、2芯导光线和十芯RJ45网络水晶头设计生产而成； 4、十芯RJ45网络水晶首尾2芯为导光线，中间8芯为网络线缆，按正常T568A&T568B线序打线。 | 35 | 根 |
| 9 | 语音跳线 | 1、规格：110-RJ45型快接式语音跳线； 2、110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软、易弯曲不易折断； 3、多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想。 | 16 | 根 |
| 10 | 24口光纤配线架 | 1、规格：通用型24口光纤配线架； 2、1U配线架内可容纳24芯SC、ST、FC尾纤或48芯LC尾纤的熔接； 3、配线架抽屉式设计，保证安装、检查、测试均非常方便； 4、设计时充分考虑到光纤应用的多样性，BAS光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 | 3 | 只 |
| 11 | 光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 3、提供多种规格和长度的跳线；最大回损：-50 dB 。 | 12 | 对 |
| 12 | 110配线架 | 1、规格：110型100对机架式配线架； 2、110型配线架采用阻燃PVC，材质符合 UL 94V-0 阻燃性标准；配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 3、110型配线架符合TIA/EIA-568C超五类连接件的性能要求。 | 2 | 只 |
| 13 | 理线架 | 1、规格：网络理线架； 2、1U高度，19”规格； 3、理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达五十条跳线。 | 10 | 只 |
| 14 | 机柜 | 1、尺寸：600MM×600MM×2000MM；方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm； 2、标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准； 3、单开平板六角网孔前、后门，网孔通风率为75%；前后门免焊加强筋结构；前后门配高级典雅锁；可配客户需要的各种锁； 4、承载:静载800KG(带支架)； 5、防护等级:IP20； 6、表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 | 2 | 只 |
| 15 | 公共广播线 | RVV2*1.5 | 400 | 米 |
| 16 | 防火桥架 | 镀锌防火槽式桥架国标200*100*1.2 1、桥架材料采用SGCC镀锌板，外表喷防火塑，槽板厚度（喷塑之后）不得低于1.2mm，盖板厚度为0.8mm，2m/节。 2、外观要求：涂层均匀、光滑、平整，无裂缝、起皮、气泡和水泡。 3、焊接要求：焊接表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 | 200 | 米 |
| 17 | 水平弯通 | 镀锌防火槽式桥架国标200*100*1.2 1、桥架材料采用SGCC镀锌板，外表喷防火塑，槽板厚度（喷塑之后）不得低于1.2mm，盖板厚度为0.8mm，2m/节。 2、外观要求：涂层均匀、光滑、平整，无裂缝、起皮、气泡和水泡。 3、焊接要求：焊接表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 | 6 | 只 |
| 18 | 水平三通 | 镀锌防火槽式桥架国标200*100*1.2 1、桥架材料采用SGCC镀锌板，外表喷防火塑，槽板厚度（喷塑之后）不得低于1.2mm，盖板厚度为0.8mm，2m/节。 2、外观要求：涂层均匀、光滑、平整，无裂缝、起皮、气泡和水泡。 3、焊接要求：焊接表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 | 4 | 只 |
| 19 | 井道垂直三通 | 镀锌防火槽式桥架国标200*100*1.2 200×100钢制槽式桥架喷防火塑技术参数： 1、桥架材料采用SGCC镀锌板，外表喷防火塑，槽板厚度（喷塑之后）不得低于1.2mm，盖板厚度为0.8mm，2m/节。 2、外观要求：涂层均匀、光滑、平整，无裂缝、起皮、气泡和水泡。 3、焊接要求：焊接表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 | 3 | 只 |
| 20 | 配管 | 紧定管;JDG20;室内暗配;壁厚1.6MM | 800 | 米 |
| 21 | 其他 | 角铁支架、丝杆吊杆托臂、螺栓等专用连接件等 | 1 | 批 |
| 22 | 核心交换机 | 1.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准；支持24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口。 2.支持24个千兆口、8个万兆口在64Bytes-1518Bytes下线速转发。 3.MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 4.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 5.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启； 6.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； ▲8.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机。（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） ▲9.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。（磋商响应文件中提供具有CMA认证章的测试报告复印件加盖原厂公章） 10.配置模块化双电源，支持1+1冗余。 | 1 | 台 |
| 23 | 24口接入交换机 | 1.支持10/100/1000M自适应以太网接口≥24，支持1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网最小值为准； 2.要求设备MAC地址≥16K； 3.要求设备采用静音无风扇节能设计； 4.设备支持手机组网、支持远程运维； 5.设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； ▲9.为响应国家节能减排、绿色环保的政策，设备制造商须具备GB/T39257制造企业绿色供应链管理体系认证证书，磋商响应文件中提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖原厂公章。 | 3 | 台 |
| 24 | 24口POE交换机 | 1.支持10/100/1000M自适应以太网接口≥24，支持1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网最小值为准； 2.要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3.支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4.设备支持手机组网、支持远程运维； 5.设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因 私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； ▲7.支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；（磋商响应文件中提供官网截图及链接加盖原厂公章） 8.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； ▲10.为了保障服务质量，原厂售后服务体系通过符合GB/T27922-2011标准的售后服务成熟度8星级及以上认证，磋商响应文件中提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖产品厂商公章 | 2 | 台 |
| 25 | 千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 10 | 个 |
| 26 | 吸顶AP | 1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2.支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口； 3.内置蓝牙5.1； 4.支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 5.AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09； ▲6.由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） | 16 | 台 |
| 27 | 高密AP | 1.支持802.11ax标准，采用三射频设计，整机支持6条流，整机最大接入速率≥5.37Gbps； 2.支持1个为10/100/1000M/2.5GE/5G 电口，1个1G/2.5G/5G SFP接口；1个10/100/1000M以太网端口对物联网单元供电； 3.内置蓝牙5.1； 4.支持PSK、Web等认证方式，支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。 | 2 | 台 |
| 28 | 墙装AP | 1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps； 2.面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装； 3.至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，1对RJ45透传口； ▲4.整机功耗小于8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度）。（磋商响应文件中提供官网截图及链接加盖原厂公章） | 4 | 台 |
| 29 | 无线控制器 | 1.支持千兆电口数≥10；支持千兆光口数≥2个，支持万兆光口数≥2个。 2.执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线AP管理授权； 3.为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048； 4.支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证； 5.802.11转发性能≥10G； 6.支持主备切换功能，无线控制器具备在主AC失效时，使AP自动切换到备用AC的能力。 7.无线控制器具备AP逃生功能，当在AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性。 8.无线控制器支持对非法无线接入点进行探测。在开启对非法AP的检测和防护功能后，可以检测到非法AP，并对这些非法AP进行屏蔽或反制，确保客户网络安全。 9.为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享Wi-Fi密钥。 | 1 | 台 |
| 30 | 防火墙 | 1.支持千兆电口数量≥8个，千兆光口数量≥2个，万兆光口数量≥4个；2个扩展槽；实配1T机械硬盘 2.支持可插拔1T企业级硬盘，支持扩展热插拔冗余电源； 3.三层网络吞吐≥3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ，IPS吞吐量≥600Mbps，最大可支持扩展IPS吞吐量≥2Gbps，最大并发连接≥100万，每秒新建连接≥11万； ▲4.要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能；（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 5.支持静态地址、DHCP、PPPOE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能； 6.IPS规则数量≥5500条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 7.要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间； 8.支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御； 9.支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等； 10.能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种； 11.支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个syslog服务器。 12.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略； ▲13.支持策略模拟空间功能，对策略进行增、删、改的操作，可在模拟空间中，匹配真实流量，分析策略调整前后流量匹配命中的差异。用户可以随时对策略进行调整，在确认匹配无误的情况下，一键转成真实策略。（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 31 | 防火墙授权 | 病毒库升级功能、入侵防御特征库升级功能、 URL特征库升级功能、应用识别特征库升级功能、联合威胁情报特征库升级功能授权 | 3 | 年 |
| 32 | 行为管理 | 1.支持6个千兆电口，2个万兆光口，1个扩展模块插槽，具有1TB的硬盘存储； 2.设备最大吞吐≥4Gbps，全功能开启审计适用带宽≥650Mbps（双向），所投整机最大支持并发连接数300万，要求所投整机每秒新建连接数≥22000/秒； ▲3.支持自定义设置识别方式的可信度；支持再次违规，多倍惩罚；支持旁路防共享；（磋商响应文件中提供产品功能界面截图并加盖原厂公章） ▲4.ARP表/邻居表支持Web管理ARP表查看，并支持指定静态ARP；支持Web管理IPv6邻居表查看，并支持指定静态；（磋商响应文件中提供产品功能界面截图并加盖原厂公章） 5.部署模式支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用； 6.支持L2TP、GRE VPN、PPTP、IPSec VPN； 7.支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、潜在威胁的告警记录。 8.支持接口配置IPv6地址、支持IPv6地址簿、支持IPv6策略路由、NAT64、NAT66、DNS64等相关配置。支持IPv6流量审计。支持IPv6环境下认证、流量控制、行为控制和防火墙策略。 9.支持HTTPS方式登录设备，支持SSH管理。 | 1 | 台 |
| 33 | 行为管理授权 | 应用识别特征库+URL库升级授权 | 3 | 年 |
| 34 | 400万半球摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器；分辨率≥2560×1440； 2、最低照度彩色≤0.01Lux;黑白≤0.001Lux;0Lux(补光灯开启)； 3、最大补光距离：≥50m（红外）； 4、内置≥2颗（红外补光灯）； 5、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、支持≥1个麦克风；支持≥1个网络接口（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）； 8、接入标准支持ONVIF（Profile S &amp; Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 9、支持DC12V/POE供电方式；防护等级≥IP67。 | 24 | 台 |
| 35 | 400万全彩枪式摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器；分辨率≥2560×1440； 2、最低照度彩色≤0.003Lux;黑白≤0.001Lux;0Lux(补光灯开启)； 3、最大补光距离：≥80m（红外）≥30m（暖光）； 4、内置≥2颗（红外补光灯），≥2颗（暖光补光灯）； 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿等功能； 6、具有H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）设置选项； 7、支持≥1个麦克风；支持≥1个网络接口（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）； 8、接入标准支持ONVIF（Profile S &amp; Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 9、支持DC12V/POE供电方式；防护等级≥IP67。 | 20 | 台 |
| 36 | 双400万双光摄定焦枪机 | 1、采用不低于400万像素双1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 ▲2、可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平；设备采用一体式支架设计；（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 3、设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米； ▲4、开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） ▲5、在IE浏览器下，具有双通道图像参数设置选项，可分别设置通道1、通道2的图像参数；（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） ▲6、设备双通道的水平和垂直方向均支持旋转，通道1：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°；通道2：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 7、内置MIC； 8、支持DC12V/POE供电方式； 9、支持IP67防护等级。 | 2 | 台 |
| 37 | 全彩全景枪球智能一体机 | 1、内置≥2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成； 2、细节相机支持≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 3、全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控； 4、支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效； 5、支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 6、内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能； 7、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； ▲8、全景摄像机具有具备4个暖光灯，细节摄像机具备4个红外灯、2个白光灯，有光警戒报警功能；当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标；（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）） 9、当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测； 10、抓拍图片分辨率(像素数)检验:全景摄像机:≥2688×1520； 11、细节摄像机：≥1920×1080。 | 1 | 只 |
| 38 | 枪机壁装支架 | 1.采用铝合金材质，不易生锈；白色； 2.支持最大承重1.0kg； 3.支持壁装安装方式； 4.支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围。 | 20 | 个 |
| 39 | 室外落地汇聚机箱 | 含空开和插排 | 3 | 个 |
| 40 | 摄像机防雷器 | 网络防雷器监控网络电源二合一，摄像机避雷防浪涌保护器（12V-220V)。 | 3 | 个 |
| 41 | 接地装置 | 含金属立杆接地导线及接地桩。 | 3 | 套 |
| 42 | 55英寸监视器 | 面板尺寸：55英寸； 亮度：350cd/m²； 安装方式：底座/壁挂； 供电方式：100–240VAC，50/60Hz； 工作温度：0℃～+40℃； 信号输入标配：HDMI×2、USB×1、VGA×1、SPDIF×1、Audio×1、RS232×1。 | 2 | 个 |
| 43 | HDMI高清线 | HDMI线15米 （19+1) | 2 | 根 |
| 44 | 32路硬盘录像机 | 1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥9个SATA接口，≥16个报警输入接口、≥8个报警输出接口、≥1个DV12V输出接口 2、支持≥32路网络视频接入，支持≥384Mbps接入、≥384Mbps存储、≥384Mbps转发。 ▲3、可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） ▲4、支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现；支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式；（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 5、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能； 6、支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 7、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR ▲8、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志；（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 9、支持CGI命令配置设备配置参数。 | 2 | 台 |
| 45 | 监控硬盘 | 8T监控级专用盘。三年保 | 8 | 块 |
| 46 | 24口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 2、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W； 3、支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 4、长期工作温度-5°-55°； 5、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web管理功能。 | 2 | 台 |
| 47 | 8口POE交换机 | 固化10/100/1000M以太网电口≥8 | 3 | 台 |
| 48 | 六类双绞线 | 规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料。 | 1200 | 米 |
| 49 | 电源线 | 国标RVV2*1国标 | 1200 | 米 |
| 50 | 广播话筒 | 1.换能方式:永久极性电容收音头 2.指向性：单指向性； 3.信噪比:65db 4.频率响应：20-18Khz； 5.输出阻抗：75Ω欧姆； 6.灵敏度：-40db 7.动态范围：109db 1khz 8.供电电压:DC3V 9.特点：带前奏声提示.带环灯指示 | 1 | 台 |
| 51 | UHF一拖二手持无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11.使用距离: 空旷环境：80-100米复杂环境：50-80米； 12.适用于各种会议和演讲场合。 | 1 | 台 |
| 52 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1.采用对数周期偶极振子阵列，为UHF频段500-950MHz的无线系统提供2合一式的高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通道。整式的定向天线设计，为分集式UHF天线系统提供理想的远程和稳定的接收表现。另外，亦可作多通道无线系统的共享天线。 2.该天线可使用于所有UHF频段的接收机中，并提供180°角度固定频带中的定向覆盖接收。比较接收机附带的标准天线，天线放大器可提供在50欧姆阻抗时约6dB的射频信号提升。 3.天线是以工业级标准的玻璃铜及铜膜镀层构造，提供耐用，防腐蚀.抗紫外线.防震及轻型的特点，在不同环境下可做长时间及稳定的表现，而天线整合的BNC端子提供了高质量及抵抗阻抗的特性，并能减低连接线的拉力，只能将天线用于可提供8V直流偏压的接收机或分配系统。 4.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 5.天线放大器是设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育馆.演唱会.剧场.及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境。 技术参数： 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female 9.电源供应：100-240V/50/60Hz 10.电源消耗：170mA 备注附件： 主机*1 天线翼*2 电源接口线*1 连接线*16 支架转换头*2 卡农转换螺旋头*16 SMA转BNC头*16 | 1 | 台 |
| 53 | 消防分区联动 | 1.产品获得公安部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书；标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 | 1 | 台 |
| 54 | 专业时序器 | 1、电源管理：支持十六路电源时序管理，在本地、主控、移动端软件均可管理电源时序，电源管理级联叠加，最多可同时实现4096路电源管理； 2、通过主控、移动端自定义电源作息表，实现电源开关远程控制管理； 3、可自定义六位数字密码授权操作，三次密码错误后锁死，不同密码开启不同权限，密码管理支持远程控制； 4、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程操作； 5、工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； 6、电源开启/关闭后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 7、消防告警：支持消防、广播双功率信号输入，接收消防信号后可强制切换为消防输出，同时支持TC消防触发，实现双消防工作模式。通过网络可接收消防信号，接收方式及工作模式可通过网络远程修改； 8、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。 | 1 | 台 |
| 55 | 数字功放 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字 | 2 | 台 |
| 56 | 壁挂喇叭 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db | 12 | 只 |
| 57 | 吸顶音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz 5．喇叭单元：5"x1 | 12 | 只 |
| 58 | 防水音柱 | 1.输入电压： 100V 2.额定功率： 40W 3.频 响： 140～13KHZ 4.灵 敏 度： 95±2db | 4 | 只 |
| 59 | 辅材 | 各类接插件、音频线等 | 1 | 批 |
| 60 | 网络型力矩式脉冲探测器（双路） | ▲1.智能力矩探测器具有力矩感知功能，当合金线力矩值改变时，无论导致力矩值变化的是绝缘或是非绝缘体，设备主机和智能控制终端均能实时发出报警信号，报警灵敏度可调。（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS 机构认证的国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章） 2.液晶屏≥8寸，中文实时显示防区工作状态，触摸按键可直接设置智能终端电压值的调整，布撤防设置以及防区号更改。 3. 报警持续时间可调:可调节主机的报警信号持续时间，调节范围为0S~999S，还可灵活配置声光报警器的工作时长。 4.掉电记忆：主机自动记忆原有工作状态和参数设置，掉电后无需再度设置，避免错误和麻烦。 5.心跳机制：主机定时发送心跳通讯信息，便于系统检测辨明主机在线状态。 6.双路智能终端主电路板采用双高压包独立工作制，可以同时设置一路高压，一路低压同时工作，互不干扰。 ▲7. 力矩感知型脉冲式电子围栏及智能控制主机具有网络接口、TCP/IP通信协议，能实现跨网段自适应连接；具有通信网络远程开机、关机、布防、撤防等功能。（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS 机构认证的国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章） | 2 | 台 |
| 61 | 网络型力矩式脉冲探测器（单路） | 1.智能力矩探测器具有力矩感知功能，当合金线力矩值改变时，无论导致力矩值变化的是绝缘或是非绝缘体，设备主机和智能控制终端均能实时发出报警信号，报警灵敏度可调。 2.液晶屏≥8寸，中文实时显示防区工作状态，触摸按键可直接设置智能终端电压值的调整，布撤防设置以及防区号更改。 3. 报警持续时间可调:可调节主机的报警信号持续时间，调节范围为0S~999S，还可灵活配置声光报警器的工作时长。 4.掉电记忆：主机自动记忆原有工作状态和参数设置，掉电后无需再度设置，避免错误和麻烦。 5.心跳机制：主机定时发送心跳通讯信息，便于系统检测辨明主机在线状态。 6.双路智能终端主电路板采用双高压包独立工作制，可以同时设置一路高压，一路低压同时工作，互不干扰。 7.具有通信网络远程开机、关机、布防、撤防等功能。 8.力矩感知型脉冲式电子围栏及智能控制主机具有网络接口、TCP/IP通信协议，能实现跨网段自适应连接。 | 1 | 台 |
| 62 | 智能限温设备箱 | 不锈钢材质，尺寸：400*500*180专用设备防护箱，防水性能好，内置电源浪涌保护器、橡胶绝缘垫，当温度达到限高值时，自动开启散热功能。 | 3 | 台 |
| 63 | 高压避雷器（含支架） | 氧化锌避雷器，有机材料，变电站级别产品，额定电压：10KV,方波通流容量：200，下泄漏电流小于50UA，爬电比距：27MM/KV,配置不锈钢安装支架。 | 4 | 只 |
| 64 | 高压绝缘线 | 1.内径2.0MM，双屏蔽层设计，用于连接报警终端与探测线缆。 2.高压绝缘线耐压值达到5KV | 200 | 米 |
| 65 | 旋转警灯 (含专用支架) | 12V旋转声光红色警示灯，警笛音90分贝，LED灯珠，配支架。 | 4 | 只 |
| 66 | 铝合金终端杆 | 直径φ32mm，实际壁厚2mm，铝合金材质 氧化膜处理绝 | 8 | 根 |
| 67 | 终端杆绝缘子 | ABS工程塑料 绝缘缘层抗脉冲电压应不小于15kV, 绝缘好、抗氧化、防腐蚀 蓝色 | 32 | 个 |
| 68 | 终端杆防水帽 | ABS工程塑料 | 8 | 个 |
| 69 | 铝合金承力杆 | 耐腐蚀、承受拉力、防静电，直径φ21mm，实际壁厚1.5mm，铝合金材质 氧化膜处理。 | 37 | 根 |
| 70 | 圆套型承力杆绝缘子 | ABS工程塑料 绝缘缘层抗脉冲电压应不小于15kV, 绝缘好、抗氧化、防腐蚀 蓝色 。 | 148 | 个 |
| 71 | 承力杆防水帽 | ABS工程塑料 | 37 | 个 |
| 72 | 中间杆 | Φ9.5*85CM，玻璃纤维材质，实心材质 | 60 | 根 |
| 73 | 中间杆绝缘子 | ABS工程塑料（全新料），高耐腐蚀、抗氧化，。无节点设计，线距可根据客户需求任意调节 螺栓式设计 方便安装 | 240 | 个 |
| 74 | 中间杆防水帽 | ABS工程塑料 | 60 | 个 |
| 75 | 中间杆固定件 | 镀彩锌 | 120 | 个 |
| 76 | 铝合金底座 | 铝合金材质 氧化膜处理，万向可调 拐角置加强筋 壁厚3MM. | 113 | 只 |
| 77 | 紧线器 | 工程塑料（全新料），高耐腐蚀、抗氧化，小齿紧线器 耐高低温 工程塑料 | 40 | 个 |
| 78 | 线－线连接器 | 防松动，耐腐蚀，抗氧化，绝缘好，抗高压>15kV | 80 | 个 |
| 79 | 专用合金导线 | 抗氧化、耐腐蚀，断裂伸长率宜不大于12% 每100m金属导线的电阻值应不大于2.0Ω 金属导线在400N至500N的拉力下应断裂 直径2.0MM 多股合金线 | 1600 | 米 |
| 80 | 卡扣型警示牌 | PVC材质 120*250 双面显示 卡扣型 安装更方便 | 30 | 块 |
| 81 | 接地桩 | 镀锌角铁1米 | 3 | 根 |
| 82 | 接地线 | 6平方铜导线 | 20 | 米 |
| 83 | 触摸式控制终端 | 1.智能控制主机采用8.3英寸触摸式中文液晶显示屏。 2.液晶显示屏实时显示每个防区的布控电压值、控制每个防区的高低压切换、布撤防、报警复位等操作。 3.智能控制终端具有一键快速布撤防和遥控器快速布撤防功能。 4.智能控制终端应具有语音提示功能，应能实现防区报警、布撤防等语音提示。 5.智能终端具有管理员及操作员密码授权功能，可对不同身份的操作人员进行权限设置，与软件配套使用，功能更强大。 | 1 | 台 |
| 84 | 电子围栏云平台 | ▲1.移动端APP云平台，实现一键登陆，远程实时接收报警信号，控制防区布撤防和报警复位。（磋商响应文件中提供具有CMA或CNAS 机构认证的国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章） ▲2.具有手机APP软件著作权。（磋商响应文件中提供著作权证书加盖制造厂商公章） | 1 | 套 |
| 85 | 信号线 | 国标RVVP2*1.0 | 400 | 米 |
| 86 | 电源线 | 国标RVV2*1.5 | 400 | 米 |
| 87 | PVC管 | 国标25 | 400 | 米 |
| 88 | 地面刷防尘漆 | 混凝土面刷防尘漆三遍 | 20 | 平米 |
| 89 | 防静电地板 | 全钢活动地板，600*600*35;高耐磨HPL防静电贴面;平面度<0.6 mm；浸水24小时后变形<0.3%；用PVC导静电装饰边条；铺装高度8mm-15mm可调；活动地板安装完后行走必须无声响，无摆动，牢固性好；表面清洁，图案清淅，色泽一至，接缝均匀，周边顺直，析块无裂纹、掉角和缺楞等现象； | 20 | 平米 |
| 90 | 10KVA UPS主机 | 1、容量：10000VA/6000W,无输入输出线缆； 2、输入相数:单相三线制（1Φ+N+PE）; 3、输入额定电压208/220/230/240Vac; 4、输入频率变化范围:40~70Hz; 5、电池节数:默认16节; 6、输出相数:单相三线（1Φ+N+PE）; 7、输出额定电压:208（PF=0.9）/220/230/240Vac; 8、输出波形失真度:≤1%(线性负载）≤4%（非线性负载） 过载能力:102%＜负载≤110%，10分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，1分钟后转旁路；125%＜负载≤150%负载，30秒后转旁路; 9、系统效率:在线模式：94%@100%负载, 95%@60%负载，ECO模式：≥98%; 10、保护功能:输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等; 11、通信接口:标配：RS232； | 1 | 台 |
| 91 | 后备电池 | 1.蓄电池容量：12V100AH，要求使用阀控式密封铅酸蓄电池; 2.25度时蓄电池浮充电寿命:10年; 3.气体复合效率%≥97%; 4.外壳材料/外壳产地:ABS; 5.月放电率%≤3%; 6.电池盖材料:ABS ; 7.极柱密封工艺:热封+密封圈; 8.电解液:稀硫酸; 9.硫酸纯度:99.99%; 10.单体电池电压:12V; 11.单体电池浮充电压:13.5V(25℃); 12.单体电池均衡电压:14.1(25℃); 13.10h率放电容量（AH）：100 | 16 | 节 |
| 92 | 电池机柜 | 1.电池箱主要材质为全冷轧钢板，采用金属组件、机械性能好、承载能力大； 2.结构紧凑合理，互换性能； 3.整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用； 4.设计可放置多只大容量或少容量电池；组合拆装、方便运输、安装 5.颜色：黑色 | 1 | 套 |
| 93 | SNMP卡 | 监测UPS运行状态 | 1 | 张 |
| 94 | 承重底座 | 电池柜承重底座 | 2 | 套 |
| 95 | 网络机柜 | 600*600*2000mm(宽*深*高)，机柜前后门均为六角网孔门 | 2 | 套 |
| 96 | 机柜PDU | 输入总电流32A，输出12位10A万用插座，线长2米，带防雷 | 4 | 套 |
| 97 | 机柜承重底座 | 机柜承重底座，角钢焊接 | 2 | 套 |
| 98 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV-5*25 | 20 | 米 |
| 99 | 空调输入电缆 | ZR-YJV-5*4mm | 15 | 米 |
| 100 | 机柜输入电缆 | ZR-YJV-3*4 | 30 | 米 |
| 101 | 插座电源线 | ZR-BV2.5 | 30 | 米 |
| 102 | 工业插座连接器 | 工业插座连接器，32A，一对含1只公头，1只母座 | 10 | 对 |
| 103 | 五孔强电插座 | 五孔强电插座，10A | 4 | 只 |
| 104 | 机房配电柜 | 配电柜，市电及UPS配电共用，含电表、柜体、导轨、配电空开、防浪涌保护器等。 | 1 | 套 |
| 105 | 弱电桥架 | (300+100)*100mm金属槽式桥架，镀锌，防火，厚度1.2mm，含桥架盖板 | 20 | 米 |
| 106 | 强电桥架 | 200*100mm金属槽式桥架，镀锌，防火，厚度1.2mm，含桥架盖板 | 20 | 米 |
| 107 | 金属管 | JDG 32管 | 100 | 米 |
| 108 | 安装调试费 | 布线、设备安装调试等所有费用 | 1 | 项 |

三、报价方式

本项目磋商报价为固定单价，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、备品备件、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

四、交货期及交货地点

1.实施地点：常州市武进区遥观镇人民政府

2.交货期：成交供应商应在收到采购人通知后60天内按照国际与行业标准完成本项目的建设任务。

五、验收标准

1.产品按国家、行业标准或采购方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。系统按合同规定的验收标准和采购文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

2.安装调试要求、竣工资料要求、培训要求、售后服务要求在签订合同时商议签订。

六、保修期及售后服务

项目竣工验收后的3年内为产品与系统保修期。

七、付款方式

项目结束并经采购人验收合格后于2025年底前付至合同款的80%，剩余款项于2026年年底前付清。

第四章  合同主要条款

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方磋商响应文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、耗材、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性磋商文件（编号：SYZB-SJC-2025128）；

（2）乙方提供的磋商响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招磋商响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招磋商响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方磋商响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算。

4.如设计变更，增加的设备在清单中有的，按磋商时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的磋商报价，双方协商解决。

5.付款方式：项目结束并经甲方验收合格后于2025年底前付至合同款的80%，剩余款项于2026年年底前付清。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若竞争性磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方磋商承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方磋商承诺执行。

3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方有虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

见证方：

代理机构（章）：

经办人：                               电  话：

第五章  评审细则

一、本项目采用综合评分法，由磋商小组对所有有效磋商进行详细的评分，采用百分制计分方法。评审时，磋商小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，各个供应商的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，以技术得分高的为成交供应商。

二、对于小微企业进行价格扣除

对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位的视同小微企业，给予价格扣除。

供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，磋商小组按照随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商。

三、评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 注：此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 | 30 |
| 二、履约能力（17分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（以签订日期为准）签订的类似项目业绩的，每提供一份得3分。 注：磋商响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 3 |
| 2 | 企业实力 | 1.供应商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一项证书得2分，本项最高得6分。 2.供应商通过信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的、具有ITSS信息技术服务运行维护叁级或以上标准证书，每提供一项证书得2分，本项最高得6分。 注：磋商响应文件中提供有效的证书复印件加盖供应商公章，否则不得分。 | 12 |
| 3 | 售后服务 | 整体免费质保三年的基础上，每延长一年整体质保期得1分，本项最高得2分。 注：磋商响应文件中提供承诺函原件（格式自拟）加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 三、产品性能（40分） |  |  |  |
| 1 | 产品性能 | 技术参数及功能的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合磋商文件要求进行评价。符合技术要求的得基准分40分，采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分/项,扣完为止； 采购清单中未带“▲”的参数，每有一项负偏离的，扣1分/项,扣完为止 供应商需按技术参数中要求的提供反映该产品技术参数证明文件作为评标依据，否则视为偏离。 注:磋商响应文件中应提供国家认可的由第三方检测机构出具的产品检测报告等证明材料复印件并加盖供应商公章，同时作出相应的对比（列表）供评委评审，否则磋商小组可视为负偏离处理。 如有提供虚假技术参数的，在评审过程中一经发现按无效响应处理。 | 40 |
| 四、项目技术方案（12分） |  |  |  |
| 1 | 施工方案 | 针对本项目，提供完善的施工方案，按照本项目的特点，需详细说明在每一个环节中具体做法（例如人员的合理配备、质量的前后监控、与其它施工项目的衔接、施工过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、施工结束后对各种设备及系统的调试、测试验收等，确保项目保质、保量、保时完成。 - 施工方案完善，对施工重点难点有详细阐述，有完备的质量控制过程，对系统实施有好的合理化建议，得8分； - 施工方案较完善，对施工重点难点有较好的阐述，有较好质量控制过程，对系统实施有较好的建议，得5分； - 施工方案一般，对施工重点难点简单阐述，有简单的质量控制过程，对系统实施有一般的合理化建议，得3分； - 施工方案差或不提供方案不得分。 | 8 |
| 2 |  | 供应商根据采购人使用要求进行深化设计，能够提供网络施工图纸，评委根据图纸的科学合理性进行综合评审。 - 图纸工艺、材料标注清楚、布局合理得4分； - 图纸工艺、材料标注一般，布局良好得2分； - 图纸工艺、材料标注一般、尺寸不规范、比列不清晰、效果图较差的得1分, - 未提供的不得分。 | 4 |
| 五、政府采购政策功能性（1分） |  |  |  |
| 1 | 政府采购政策功能性 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 注：磋商响应文件中提供证书复印件加盖供应商公章，否则不得分。 | 1 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在磋商响应文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

3.为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

第六章  附    件

告 知 书

尊敬的供应商及项目参与人：

为营造公正的市场环境，确保磋商工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。

（一）接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、供应商及项目参与人应当遵守采购活动工作规则，有下列情形之一的，将被列入不良行为纪录，建议有关行政监督部门禁止其一至三年内参与采购代理机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在采购活动实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱磋商现场或评审现场秩序的，以及在磋商答疑、领取竞争性磋商文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取成交的；

（四）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）未按规定程序进行质疑、投诉，影响项目正常进行的。

监督办公室：江苏尚阳工程管理有限公司总经理室

投诉监督电话：0519-88818225

1.磋商响应函

磋商响应函

致：常州市武进区遥观镇人民政府、江苏尚阳工程管理有限公司 ：

我单位收到贵单位“       号”竞争性磋商文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的竞争性磋商活动。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我单位愿意遵守贵单位有关采购的各项规定，提供竞争性磋商文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位承诺保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。

4.我单位承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按竞争性磋商文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商开始后60天。

5.我单位愿意按竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。磋商报价包括磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括保修期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、备品备件、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，我单位无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在我单位的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

6.我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。

7.我单位愿意遵守竞争性磋商文件中所列的收费标准，按竞争性磋商文件的规定交纳磋商保证金；若我单位成交，我单位愿意按竞争性磋商文件的规定支付成交服务费。

8.如果我单位的磋商响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

9.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日    期：     年    月    日

2.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

3.授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加磋商时，需携带本人身份证原件。

2.委托代理人参加磋商时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

## 4.报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商总价 |  |
| 保修期 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

## 5. 磋商分项报价表

磋商分项报价表

项目编号：

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商人民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整。

6.偏离表

偏 离 表

供应商应对竞争性磋商文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在磋商响应文件中 。

项目编号：

| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

7.保修及售后服务承诺书

保修及售后服务承诺书

售后服务承诺如下：

保修承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

8.企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.供应商如属于小型和微型企业,如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。

2.以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定：(1)划型标准中个别行业不涉及的指标未填写或填写错误的；(2)声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的；(3)供应商是非企业性质的或不属于中华人民共和国境内依法设立的属于明显不实的声明函，评委将不予认定其有效，也不作为虚假资料情形认定。

3.中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

9.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

友 情 提 醒

各供应商：

您好！

为了提高贵单位磋商响应文件的有效性，减少不必要的无效响应，特友情提醒注意以下几点：

1.请谨记竞争性磋商文件上表述的各项事宜时间节点，特别是磋商时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。

2.磋商保证金一定要从供应商账户按竞争性磋商文件规定的方式和时间缴至指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。

3.磋商响应文件正本和副本应当密封，电子光盘或U盘应当单独密封，并在封袋上加盖供应商公章。

4.磋商响应文件中的证明文件及资料需提供并加盖公章。

5.因竞争性磋商文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在磋商前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作磋商响应文件积累充分的原始资料。

6.设定最高限价的，超过限价一律废标。

7.请精心仔细审阅竞争性磋商文件,特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按竞争性磋商文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对采购组织工作提出宝贵意见和建议。

最后祝您磋商成功！

本竞争性磋商文件的最终解释权归江苏尚阳工程管理有限公司所有。

（全文完）